## Cummin Ấn Độ
MÁY PHÁT CUMMIN ẤN ĐỘ
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | Thông số kỹ thuật cơ bản | Nơi sản xuất | Đơn giá | Bảo hành
MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMIN ẤN ĐỘ
1 | C17D5 | Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI044G Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 14.9/11.92 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 16.5/13.2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ấn Độ | 207655000 | 12 tháng
2 | Vỏ chống ồn C17D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 32368000 | 12 tháng
3 | C22D5 | Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 20/16 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 22/17,6 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 266792944 | 12 tháng
4 | Vỏ chống ồn C22D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 31625000 | 12 tháng
5 | C28D5 | Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 25/20 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 27,5/22 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 281847412 | 12 tháng
6 | Vỏ chống ồn C28D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 36652000 | 12 tháng
7 | C33D5 | Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 30/24 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 33/26,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 295790220 | 12 tháng
8 | Vỏ chống ồn C33D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 36652000 | 12 tháng
9 | C38D5 | Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 35/28 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 38/30,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 311735380 | 12 tháng
10 | Vỏ chống ồn C38D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 41888000 | 12 tháng
11 | C44D5 | Động cơ: Cummins S3.8-G4 Đầu phát: Stamford UCI224C Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 44/35,2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 328582144 | 12 tháng
12 | Vỏ chống ồn C44D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 43197000 | 12 tháng
13 | C55D5 | Động cơ: Cummins S3.8-G6 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 55/44 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 36710696 | 12 tháng
14 | Vỏ chống ồn C55D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 44506000 | 12 tháng
15 | C66D5 | Động cơ: Cummins S3.8-G7 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 60/48 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 66/52,8 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 378647764 | 12 tháng
16 | Vỏ chống ồn C66D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 44506000 | 12 tháng
17 | C90D5 | Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 82/65,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 90/72 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 428489688 | 12 tháng
18 | Vỏ chống ồn C90D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 53669000 | 12 tháng
19 | C110D | Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 110/88 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz | Ân Độ | 511300856 | 12 tháng
20 | Vỏ chống ồn C110D5 | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt Nam | 53669000 | 12 tháng
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Aosif
MÁY PHÁT ĐIỆN AOSIF
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | Thông số kỹ thuật cơ bản | Nơi sản xuất | Đơn giá | Bảo hành
MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMIN AOSIF
1 | Máy phát điện Aosif AC30-IS | Động cơ: Cummins 4B3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 28/22 Công suất dự phòng (kVA/kW) 30/24 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 242272800
2 | Vỏ chống ồn AC30-IS | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
3 | Máy phát điện Aosif AC40-IS | Động cơ: Cummins 4BT3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144J Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) 44/35 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 257490750
4 | Vỏ chống ồn AC40-IS | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
5 | Máy phát điện Aosif AC55S | Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) 55/44 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 281867300
6 | Vỏ chống ồn AC55S | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
7 | Máy phát điện Aosif AC62S | Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224E Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 56/45 Công suất dự phòng (kVA/kW) 62/49 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 290924700
8 | Vỏ chống ồn AC62S | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
9 | Máy phát điện Aosif AC72S | Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 65/52 Công suất dự phòng (kVA/kW) 72/57 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 325573050
10 | Vỏ chống ồn AC72S | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
11 | Máy phát điện Aosif AC88S | Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G11 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 80/64 Công suất dự phòng (kVA/kW) 88/70 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 307116700
12 | Vỏ chống ồn AC88S | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
13 | Máy phát điện Aosif AC110-IS | Động cơ: Cummins 6BT5.9-G1 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) 110/88 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 328735550
14 | Vỏ chống ồn AC110-IS | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
15 | Máy phát điện Aosif AC138-IS | Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274ES Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 125/100 Công suất dự phòng (kVA/kW) 138/110 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 390012150
16 | Vỏ chống ồn AC138-IS | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
17 | Máy phát điện Aosif AC150S | Động cơ: Cummins 6BTAA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 135/108 Công suất dự phòng (kVA/kW) 150/120 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 412339400
18 | Vỏ chống ồn AC150S | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
19 | Máy phát điện Aosif AC165-IS | Động cơ: Cummins 6CTA8.3-G1 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 150/120 Công suất dự phòng (kVA/kW) 165/132 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz | Trung Quốc | 473653950
20 | Vỏ chống ồn AC165-IS | Vỏ chống ồn sử dụng tôn dày 2 ly trở lên mạ kẽm chống gỉ, cách âm bằng sợi và bông thủy tinh, thiết kế để được ngoài trời phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Việt nam
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Kama
MÁY PHÁT ĐIỆN KAMA
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | Thông số kỹ thuật | Nơi sản xuất | Đơn giá WB Full VAT | Bảo hành
PHẦN I: BẢNG BÁO GIÁ TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 1 PHASE
1 | Máy phát điện KAMA IG 1000 | Công suất liên tục (kVA/kW) 0,9/0,9 Công suất dự phòng (kVA/kW) 1/1 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 9570000 | 12 tháng
2 | Máy phát điện KAMA KGE 2500X | Công suất liên tục (kVA/kW) 2/2 Công suất dự phòng (kVA/kW) 2,2/2,2 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 8965000 | 12 tháng
3 | Máy phát điện KAMA KGE 2500E | Công suất liên tục (kVA/kW) 2/2 Công suất dự phòng (kVA/kW) 2,2/2,2 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 9108000 | 12 tháng
4 | Máy phát điện KAMA KGE4000E | Công suất liên tục (kVA/kW) 3/3 Công suất dự phòng (kVA/kW) 3,3/3,3 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 13310000 | 12 tháng
5 | Máy phát điện KAMA KGE12E | Công suất liên tục (kVA/kW) 8,5/8,5 Công suất dự phòng (kVA/kW) 9,5/9,5 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 42350000 | 12 tháng
6 | Máy phát điện KAMA KDE3500T | Công suất liên tục (kVA/kW) 2,8/2,8 Công suất dự phòng (kVA/kW) 3,2/3,2 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 19800000 | 12 tháng
7 | Máy phát điện KAMA KDE6500T | Công suất liên tục (kVA/kW) 5/5 Công suất dự phòng (kVA/kW) 5,5/5,5 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 27016000 | 12 tháng
8 | Máy phát điện KAMA KDE11SS | Công suất liên tục (kVA/kW) 8,5/8,5 Công suất dự phòng (kVA/kW) 9,5/9,5 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 133595000 | 12 tháng
9 | Máy phát điện KAMA KDE14S | Công suất liên tục (kVA/kW) 10,6/10,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) 11,6/11,6 Điện áp (V) 230 Số pha 1 |  | 148500000 | 12 tháng
PHẦN I: BẢNG BÁO GIÁ TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHASE
10 | Máy phát điện KAMA KDE6500T3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 5,5 Công suất dự phòng (kVA/kW) 6 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 29700000 | 12 tháng
11 | Máy phát điện KAMA KGE12E3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 9,5 Công suất dự phòng (kVA/kW) 10,5 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 43230000 | 12 tháng
12 | Máy phát điện KAMA KDE13SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 10,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) 11,6 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 148500000 | 12 tháng
13 | Máy phát điện KAMA KDE20SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 17/13,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) 18/14,4 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 162800000 | 12 tháng
14 | Máy phát điện KAMA KDE30SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 24/19,2 Công suất dự phòng (kVA/kW) 26/20,8 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 203500000 | 12 tháng
15 | Máy phát điện KAMA KDE35SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 30/24 Công suất dự phòng (kVA/kW) 33/26,4 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 218900000 | 12 tháng
16 | Máy phát điện KAMA KDE45SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 37/29,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) 40/32 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 258500000 | 12 tháng
17 | Máy phát điện KAMA KDE60SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) 54/43,2 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 275000000 | 12 tháng
18 | Máy phát điện KAMA KDE75SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 62/49,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) 66/52,8 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 376750000 | 12 tháng
19 | Máy phát điện KAMA KDE100SS3 | Công suất liên tục (kVA/kW) 80/64 Công suất dự phòng (kVA/kW) 85/68 Điện áp (V) 230 Số pha 3 |  | 383900000 | 12 tháng
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Hữu Toàn
MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | Động cơ Honda | Thông số kỹ thuật | Nơi sản xuất | Đơn giá | Bảo hành
I | MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN CHẠY XĂNG 1PHA 220V
1 | SH3100 | GX160 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 2.3/2.6 kVA Công suất định mức 2.0/2.3 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX160 Đường kính x Khoảng chạy 77x58 mm Tổng dung tích xi lanh 270 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 5.5 HP Hệ thống đánh lửa Transistion Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 5.3 L Dung tích dầu bôi trơn 0.6 L Tiêu hao nhiên liệu 1.3/1.5 L/h Độ ồn (cách 7m) 75 dB Kích thước (DxRxC) 560x410x395 mm Trọng lượng 34 kg |  | 11803000 | 12 tháng
2 | SH4500 | GX270 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 3.3/3.7 kVA Công suất định mức 3.0/3.3 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX270 Đường kính x Khoảng chạy 77x58 mm Tổng dung tích xi lanh 270 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 4.8 HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 5.3 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.5/2.7 L/h Độ ồn (cách 7m) 75 dB Kích thước (DxRxC) 638x490x510 mm Trọng lượng 59 kg |  | 19965000 | 12 tháng
3 | SH5500 | GX390 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 3 Công suất dự phòng 14-16.4kVA Công suất định mức 12.5/14.2kVA Động cơ GX390 Đường kính x Khoảng chạy 80x67 mm Tổng dung tích xi lanh 674 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 23HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 6.2/7.3 L/h Độ ồn (cách 7m) 70/82 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 159.6kg |  | 21175000 | 12 tháng
4 | SH7500 | GX390 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 6.0/7.1 kVA Công suất định mức 5.5/6.4 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX390 Đường kính x Khoảng chạy 88x64 mm Tổng dung tích xi lanh 389 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 11.7 HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 6.1 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 3.0/3.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 77 dB Kích thước (DxRxC) 680x510x510 mm Trọng lượng 74 kg |  | 23966800 | 12 tháng
5 | HG3100 | GX160 | Động cơ HONDA GX-160 Dung tích bình nhiên liệu 17lít Số pha 1 pha, 4 thì Công suất cực đại 2.3 kVA Kiểu động cơ 4 thì Độ ồn: 65dB khá nhỏ Dung tích xi lanh (cc) 163cc Hệ thống khởi động Giật nổ Tần số 50,60 Hz Nhiên liệu Xăng Kích thước (DxRxC) mm 610x440x485 Khung vỏ lắp ráp Việt Nam Hãng sản xuất: Hữu Toàn |  | 13198900 | 12 tháng
6 | HG4500 | GX270 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 3.3/3.7 kVA Công suất định mức 3.0/3.3 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX270 Đường kính x Khoảng chạy 77x58 mm Tổng dung tích xi lanh 270 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 8.5 HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 17 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.5/2.7 L/h Độ ồn (cách 7m) 68 dB Kích thước (DxRxC) 638x490x510 mm Trọng lượng 65 kg |  | 20788900 | 12 tháng
7 | HG5500 | GX390 | Động cơ Honda GX390 Máy phát điện xăng tần số 50/60Hz Điện áp 220/240 V Công suất liên tục 4.0/4.3KVA Công suất tối đa 4.4/4.7 KVA Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mâm giật Tiêu hao nhiên liệu 2.5/2.7 Lít/h Trọng lượng 51 Kg |  | 22990000 | 12 tháng
8 | HG7500 | GX390 | Công suất dự phòng: 6.0 KVA Công suất định mức: 5.5 kVA Điện áp xoay chiều: 220/240V Tần số: 50Hz/60Hz Máy phát điện 1 pha chạy xăng Động cơ: HONDA GX390 - Thái Lan Tổng dung tích xi lanh: 389 cc Đường kính x Khoảng chạy: 88x64 mm Tốc độ quay: 3000/3600 rpm Công suất động cơ: 11.7 HP Hệ thống đánh lửa: IC Hệ thống khởi động: Mâm giật Dung tích thùng xăng: 17 L Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L Độ ồn (cách 7m): 73 dB Trọng lượng: 78 kg Kích thước (DxRxC): 680x510x510 mm |  | 26400000 | 12 tháng
9 | HG7500SE | GX390 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 6.7/7.1 kVA Công suất định mức 5.5/6.4 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX390 Đường kính x Khoảng chạy 88x64 mm Tổng dung tích xi lanh 389 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 11.7 HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 17 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 3.0/3.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 73 dB Kích thước (DxRxC) 680x510x510 mm Trọng lượng 78/85 kg |  | 32975800 | 12 tháng
II | MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN CHẠY XĂNG GIẢM ÂM
10 | HG3000SP 1 pha | GX160 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 2.0/2.2 kVA Công suất định mức 1.8/2.0 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX160 Đường kính x Khoảng chạy 68x45 mm Tổng dung tích xi lanh 163 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 4.8 HP Hệ thống đánh lửa Bán dẫn Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 17 L Dung tích dầu bôi trơn 0.58 L Tiêu hao nhiên liệu 0.58 L Độ ồn (cách 7m) 66/69 dB Kích thước (DxRxC) 700x445x550 mm Trọng lượng 85 kg |  | 19556900 | 12 tháng
11 | HG6700 1 pha | GX390 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240V Pha 1 Công suất dự phòng 5.7/6.7 kVA Công suất định mức 4.7/5.5 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX390 Đường kính x Khoảng chạy 88x64 mm Tổng dung tích xi lanh 389 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 13.0 HP Hệ thống đánh lửa Bán dẫn Hệ thống khởi động Mâm giật Dung tích thùng xăng 25 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.6/3.2 L/h Độ ồn (cách 7m) 68/71 dB Kích thước (DxRxC) 800x600x682 mm Trọng lượng 150 kg |  | 49496700 | 12 tháng
12 | HG16000SDX 1 Pha | GX630 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220 V Pha 1 Công suất dự phòng 11 kVA Công suất định mức 10 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX360 Đường kính x Khoảng chạy 78x72 mm Tổng dung tích xi lanh 688 cc Tốc độ quay 3000 rpm Công suất động cơ 20.8 HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 5.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 82/70 dB Kích thước (DxRxC) 1350x660x775 mm Trọng lượng 264 kg |  | 98890.4 | 12 tháng
13 | HG16000TDX 3 Pha | GX630 | Tần số 50Hz Điện áp xoay chiều 380 V Pha 3 Công suất dự phòng 14 kVA Công suất định mức 12.5 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX630 Đường kính x Khoảng chạy 78x72 mm Tổng dung tích xi lanh 688 cc Tốc độ quay 3000 rpm Công suất động cơ 20.8 HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 5.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 82/70 dB Kích thước (DxRxC) 1650x660x775 mm Trọng lượng 262.4 kg |  | 97850000 | 12 tháng
III | MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN CHẠY XĂNG , MÁY TRẦN
14 | HG16000SDX 1 Pha | GX630 | Tần số 50Hz/60Hz Điện áp xoay chiều 220V Pha 1 Công suất dự phòng 11 kVA Công suất định mức 10 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX360 Đường kính x Khoảng chạy 78x72 mm Tổng dung tích xi lanh 688 cc Tốc độ quay 3000 rpm Công suất động cơ 20.8 HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 5.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 82/70 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 163 kg |  | 79750000 | 12 tháng
15 | HG16000TDX 3 Pha | GX630 | Tần số 50Hz Điện áp xoay chiều 380 V Pha 3 Công suất dự phòng 14 kVA Công suất định mức 12.5 kVA Động cơ HONDA Model động cơ GX630 Đường kính x Khoảng chạy 78x72 mm Tổng dung tích xi lanh 688 cc Tốc độ quay 3000 rpm Công suất động cơ 20.8 HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 5.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 82/70 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 167.4 kg |  | 80916000 | 12 tháng
IV | MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN ĐỘNG CƠ KOHLER1 PHA 220V
16 | HK3000 | SH265 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 2.4/2.8kVA Công suất định mức 2.1/2.5kVA Động cơ KOHLER Model động cơ SH265 Đường kính x Khoảng chạy 68x54 mm Tổng dung tích xi lanh 196 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 6.5HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mân giật Dung tích thùng xăng 3.6 L Dung tích dầu bôi trơn 0.6 L Tiêu hao nhiên liệu 1.2/1.4 L/h Độ ồn (cách 7m) 75 dB Kích thước (DxRxC) 560x410x395 mm Trọng lượng 37.5 kg |  | 9757000 | 12 tháng
17 | HK7500 | CH440 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 6.0/7.1kVA Công suất định mức 5.6/6.5 kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH440 Đường kính x Khoảng chạy 89x69 mm Tổng dung tích xi lanh 429 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 14.0HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mân giật Dung tích thùng xăng 7.3 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.9/3.2 L/h Độ ồn (cách 7m) 78 dB Kích thước (DxRxC) 680x510x510 mm Trọng lượng 77.2 kg |  | 22000000 | 12 tháng
18 | HK7500DX | CH440 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 6.0/7.1kVA Công suất định mức 5.6/6.5 kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH440 Đường kính x Khoảng chạy 89x69 mm Tổng dung tích xi lanh 429 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 14.0HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Mân giật Dung tích thùng xăng 17 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.9/3.2 L/h Độ ồn (cách 7m) 73 dB Kích thước (DxRxC) 700x500x515 mm Trọng lượng 73.2/88.2 kg |  | 23837000 | 12 tháng
19 | HK7500DXE | CH440 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 6.0kVA Công suất định mức 5.6/6.5kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH440 Đường kính x Khoảng chạy 89x69 mm Tổng dung tích xi lanh 429 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 14HP Hệ thống đánh lửa IC Hệ thống khởi động Đề điện Dung tích thùng xăng 17 L Dung tích dầu bôi trơn 1.1 L Tiêu hao nhiên liệu 2.9/3.2 L/h Độ ồn (cách 7m) 73 dB Kích thước (DxRxC) 700x500x515 mm Trọng lượng 88.2kg |  | 29150000 | 12 tháng
V | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG HỮU TOÀN ĐỘNG CƠ KOHLER
20 | HK16000SDX 1 pha | CH680 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 11-12.5kVA Công suất định mức 10/11.2kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH680 Đường kính x Khoảng chạy 80x67 mm Tổng dung tích xi lanh 674 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 23HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 6.2/7.3 L/h Độ ồn (cách 7m) 70/82 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 159.6kg |  | 68970000 | 12 tháng
21 | HK16000TDX 3 pha | CH680 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 3 Công suất dự phòng 14-16.4kVA Công suất định mức 12.5/14.2kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH680 Đường kính x Khoảng chạy 80x67 mm Tổng dung tích xi lanh 674 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 23HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 6.2/7.3 L/h Độ ồn (cách 7m) 70/82 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 159.6kg |  | 76780000 | 12 tháng
VI | MÁY PHÁT ĐIỆNXĂNG GIẢM ÂM HỮU TOÀN ĐỘNG CƠ KOHLER
22 | HK16000SDX 1 pha | CH680 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 1 Công suất dự phòng 6.0kVA Công suất định mức 5.6/6.5kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH680 Đường kính x Khoảng chạy 80x67 mm Tổng dung tích xi lanh 674 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 23HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 6.2/7.3 L/h Độ ồn (cách 7m) 73 dB Kích thước (DxRxC) 1350x660x775 mm Trọng lượng 260.6kg |  | 89760000 | 12 tháng
23 | HK16000TDX 3 pha | CH680 | Tần số 50/60Hz Điện áp xoay chiều 220/240 V Pha 3 Công suất dự phòng 14-16.4kVA Công suất định mức 12.5/14.2kVA Động cơ KOHLER Model động cơ CH680 Đường kính x Khoảng chạy 80x67 mm Tổng dung tích xi lanh 674 cc Tốc độ quay 3000/3600 rpm Công suất động cơ 23HP Hệ thống đánh lửa CDI Hệ thống khởi động Điện Dung tích thùng xăng 31 L Dung tích dầu bôi trơn 1.9 L Tiêu hao nhiên liệu 6.2/7.3 L/h Độ ồn (cách 7m) 70/82 dB Kích thước (DxRxC) 980x640x754 mm Trọng lượng 242.6kg |  | 89100000 | 12 tháng
VII | DYNAMO HỮU TOÀN 1PHA ,220V,1500rpm
24 | HTA2.8S |  | Đầu phát điện: HTA2.8S Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 480x256x373 mm Trọng lượng: 43 kg |  | 5775000 | 12 tháng
25 | HTA4.0S |  | Đầu phát điện: HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 480x256x373 mm Trọng lượng: 50 kg |  | 6809000 | 12 tháng
26 | HTA6.5S |  | Đầu phát điện: HTA6.5S Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 68 kg |  | 8708700 | 12 tháng
27 | HTA9.0S |  | Đầu phát điện: HTA9.0S Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 76 kg |  | 9680000 | 12 tháng
28 | HTA12.5S |  | Đầu phát điện: HTA12.5S Công suất định mức: 11.3 kVA Công suất dự phòng: 12.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 94 kg |  | 12320000 | 12 tháng
29 | HTA16.0S |  | Dynamo HTA16.0S Công suất định mức: 14.5 kVA Công suất dự phòng: 16.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 120kg |  | 14291200 | 12 tháng
VII | DYNAMO HỮU TOÀN 3PHA ,220V/380v,1500rpm
26 | HTA6.5T |  | Đầu phát điện: HTA6.5T Công suất định mức: 7.5 kVA Công suất dự phòng: 8.1 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 68 kg |  | 8965000 | 12 tháng
27 | HTA9.0T |  | Đầu phát điện: HTA9.0T Công suất định mức: 10.4 kVA Công suất dự phòng: 11.3 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 76 kg |  | 10010000 | 12 tháng
28 | HTA12.5T |  | Đầu phát điện: HTA12.5T Công suất định mức: 14.0 kVA Công suất dự phòng: 15.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 94 kg |  | 12650000 | 12 tháng
29 | HTA16.0T |  | Đầu phát điện: HTA16.0T Công suất định mức: 18.5 kVA Công suất dự phòng: 21.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 120 kg |  | 14402300 | 12 tháng
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Elemax
MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | N/liệu | Thông số kỹ thuật | Nơi sản xuất | Bảo hành | Đơn giá
I. Máy phát điện Elemax
1 | SHX 1000 | Xăng | Máy phát điện Honda Elemax SHX1000 Công suất: 1KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 0.9KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 1.0 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 3.8 Trọng lượng (kg): 13.6 Độ ồn [dB(A)/7m]: 58 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 19910000
2 | SHX 2000 | Xăng | Máy phát điện Elemax SHX2000 Công suất: 2KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 1.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 1.9 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 7.7 Trọng lượng (kg): 21 Độ ồn [dB(A)/7m]: 63 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất: Elemax- Nhật Bản Bảo hành: 12 Tháng |  | 12 tháng | 21296000
3 | SH 1900 | Xăng | Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 1.3/1.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 1.6/1.9 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 2.5 Trọng lượng (kg): 29 Độ ồn [dB(A)/7m]: 69 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 16830000
4 | SV2800 | Xăng | ĐỘNG CƠ V210 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Giật nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 20L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 2.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2.3 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 69dB KÍCH THƯỚC 623x438x491cm TRỌNG LƯỢNG 38 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 13420000
5 | SV2800S | Xăng | ĐỘNG CƠ V210 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Đề nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 20L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 2.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2.3 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 69dB KÍCH THƯỚC 623x438x491cm TRỌNG LƯỢNG 39 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 15675000
6 | SH 2900 | Xăng | Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 2.0/2.3 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 2.4/2.9 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 3.6 Trọng lượng (kg): 34 Độ ồn [dB(A)/7m]: 70 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 22671000
7 | SV3300 | Xăng | ĐỘNG CƠ V225 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Giật nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 20L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 2.5 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2.9 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 70dB KÍCH THƯỚC 623x438x491cm TRỌNG LƯỢNG 44 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 15730000
8 | SV3300S | Xăng | ĐỘNG CƠ V225 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Đề nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 20L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 2.5 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2.9 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 70dB KÍCH THƯỚC 623x438x491cm TRỌNG LƯỢNG 44 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 17380000
9 | SH 4000 | Xăng | Models (New): SH4000 - 3.7KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 2.7/3.0 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 3.7/4.1 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 6.0 Trọng lượng (kg): 51 Độ ồn [dB(A)/7m]: 72 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 26950000
10 | SH 5000 | Xăng | Models (New): SH5000 - 4.5KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 3.2/3.6 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 4.5/5.0 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 6.0 Trọng lượng (kg): 54 Độ ồn [dB(A)/7m]: 72 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 27830000
11 | SH 6000 | Xăng | Models (New): SH6000 - 5.5KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 4.0/4.5KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 5.5/6.0 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 6.5 Trọng lượng (kg): 65 Độ ồn [dB(A)/7m]: 73 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 34309000
12 | SH 3200EX | Xăng | Models (New): SH3200EX - 2.6KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 2.2/2.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 2.6/3.2 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 17 Trọng lượng (kg): 46 Độ ồn [dB(A)/7m]: 65 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 24860000
13 | SH 3900EX | Xăng | Models (New): SH3900EX - 3.3KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 2.8/3.2 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 3.3/3.9 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 17 Trọng lượng (kg): 44 Độ ồn [dB(A)/7m]: 64 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 28270000
14 | SH 4600EX | Xăng | Máy phát điện Elemax SH4600EX Số pha: 1 pha Nhiên liệu: chạy Xăng Hệ thống khởi động: Giật nổ Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 3.2/3.8 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 4.0/4.6 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Dung tích bình nhiên liệu (L): 28 Trọng lượng (kg): 63 Độ ồn [dB(A)/7m]: 69 Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 31020000
15 | SH 5300EX | Xăng | Máy phát điện ELEMAX SH5300EX Model động cơ: GX270 Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Công suất liên tục: 3.8 kVA Công suất tối đa: 4.7 kVA Điện áp: 220/240 V Hệ số công suất: 1.0, Tần số 50 Hz Công suất: 9 HP Tốc độ quay: 3600 rpm Độ ồn: 70 dB Hệ thống đánh lửa: Transistion. Trọng lượng: 68 kg Kích thước: 708 x 548 x 493 mm Made in Japan Nhà sản xuất: Elemax Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 30690000
16 | SH 6500EX | Xăng | Hãng sản xuất Elemax Động cơ Honda Đầu phát Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Công suất liên tục (KVA) 5.09 Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 3600 Số pha 1 Pha Dung tích xilanh 389 Hệ số công suất 1 Hệ thống kích từ Transistion Điện thế đơn(50Hz) 220/240 Điện thế kép(50Hz) 220/240 Nhiên liệu Xăng Hệ thống khởi động • Bằng tay Kích thước (mm) 708x548x493mm Trọng lượng (kg) 75 Xuất xứ: Nhật bản Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 40150000
17 | SH 6500EXS | Xăng | Máy phát điện ELEMAX SH6500EXS- Đề Điện Models (New): SH6500EX - 5.8KVA Số pha: 1 pha Công suất ðịnh mức KVA (50Hz/60Hz): 5.1/5.6 KVA Công suất tối ða KVA (50Hz/60Hz): 5.8/6.5 KVA Ðiện áp (V):220 Ðộng cõ: HONDA Hệ thống khởi ðộng: Giật nổ / Ðề ðiện Dung tích bình nhiên liệu (L): 28 Trọng lýợng (kg): 75 Ðộ ồn [dB(A)/7m]: 71 Nhiên liệu: chạy Xãng Kích thýớc (DxRxC) 708x548x493mm Made in Japan Chưa bao gồm Ác Quy khởi động |  | 12 tháng | 46750000
18 | SV6500 | Xăng | ĐỘNG CƠ V420 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Giật nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 35L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 5.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5.5 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 72dB KÍCH THƯỚC 708x548x513 cm TRỌNG LƯỢNG 66 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 28050000
19 | SV6500S | Xăng | ĐỘNG CƠ V420 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Đề nổ NHIÊN LIỆU Xăng DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU 35L CÔNG SUẤT LIÊN TỤC 5.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5.5 SỐ PHA 1 pha ĐỘ ỒN 72dB KÍCH THƯỚC 708x548x513 cm TRỌNG LƯỢNG 66 kg XUẤT XỨ Nhật Bản |  | 12 tháng | 30360000
20 | SH 7600EX | Xăng | Máy phát điện Elemax SH 7600EX 6.5KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 5.6/6.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 6.5/7.5 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ Dung tích bình nhiên liệu (L): 28 Trọng lượng (kg): 78 Độ ồn [dB(A)/7m]: 73 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 39088000
21 | SH 7600EXS | Xăng | Máy phát điện Elemax SH7600EXS (đề nổ) Công suất:6.5KVA Số pha: 1 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 5.6/6.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 6.5/7.5 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Giật nổ/ Đề điện Dung tích bình nhiên liệu (L): 28 Trọng lượng (kg): 78 Độ ồn [dB(A)/7m]: 73 Nhiên liệu: chạy Xăng Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản Bảo hành : 12 Tháng |  | 12 tháng | 48720000
22 | SH 11000 | Xăng | Động cơ: Honda Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Công suất liên tục: 8.5 kVA Công suất tối ða: 9.5 kVA Ðiện áp: 220/240 V Hệ số công suất: 1.0, Tần số 50 Hz Công suất: 20 HP Tốc độ quay: 3600 rpm Dung tích bình nhiên liệu: 38 lit Ðộ ồn (cách xa 7m): 74 dB Khởi động: bằng tay/đề điện Hệ thống đánh lửa: Transistion. Hệ thống làm mát bằng gió Trọng lượng: 159-167 kg Kích thước: 953 X 665 X 636/804 Made in Japan |  | 12 tháng | 106400000
23 | SHT 11500 | Xăng | Models: SHT11500 - 10.5KVA Số pha: 3 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 9.5 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 10.5 KVA Điện áp (V):220/380 Động cơ: HONDA Hệ thống khởi động: Đề điện Dung tích bình nhiên liệu (L): 38 Trọng lượng (kg): 168 Độ ồn [dB(A)/7m]: 74 Thời gian hoạt động liên tục (h): 7.0 Nhiên liệu: chạy xăng Hệ thống làm mát: Bằng gió Dung tích dầu bôi trơn: 1.8 (Bao gồm cả lọc) / 1.5 (Không bao gồm lọc) Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản |  | 12 tháng | 100710400
24 | SH13000 | Xăng | Động cơ HONDA :GX620 Loại đầu phát Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Số pha: 1 pha Tần số: 50 / 60 Hz Công suất liêu tục: 11 / 12,5 kVA Công suất tối đa: 12,8 / 14,6 kVA Điện áp: 220 / 230V Hệ số công suất: 1.0 Kiểu động cơ Động cơ: 4 thì, kiểu OHV Dung tích xi lanh: 614CC Tốc độc quay: 3600rpm Hệ thống đánh lửa: Transistor Hệ thống báo dầu : Có Hệ thống khởi động: Đề điện Nhiên liệu: Xăng Dài x Rông x Cao: 980x650 x640(810) Trọng lượng 220Kg Dung tích bình nhiên liệu 35L Độ ồn cách 7m : 75 dB(A) Hệ thống làm mát Bằng gió Xuất xứ: Nhật Bản |  | 12 tháng | 109060000
25 | SHT15000 | Xăng | Động cơ HONDA :GX650 Tần số: 50 / 60 Hz Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Số pha: 3 pha Công suất liêu tục: 13,2 / 14,8 kVA Công suất tối đa: 14,5 / 16,3 kVA Điện áp: 220 / 230 V Hệ số công suất: 0,8 Kiểu động cơ: Động cơ 4 thì, kiểu OHV Dung tích xi lanh: 614 CC Tốc độc quay: 3600 rpm Hệ thống đánh lửa: Transistor Hệ thống báo dầu: Có Hệ thống khởi động: Đề điện Nhiên liệu: Xăng Kích thước( Dài x Rộng x Cao): 995 x 675 x 825 mm Trọng lượng: 248 kg Dung tích bình nhiên liệu: 45 L Độ ồn cách 7 m: 75dB(A) Hệ thống làm mát: Bằng gió Xuất xứ: Nhật Bản |  | 12 tháng | 114912000
26 | SH07D | Diesel | Số pha: 1 pha Hệ thống khởi động: Đề điện Dung tích bình nhiên liệu : 22 Lít Công suất định mức : 6,0 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: KUBOTA Trọng lượng : 278 Kg Độ ồn [dB(A)/7m]: 68 Có vỏ siêu chống ồn đồng bộ . Khởi động : Đề Điện . Thời gian hoạt động liên tục (h): 10.8 Mưc tiêu hao nhiên liêu: 1,7 Lít / h Nhiên liệu: chạy Diesel Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản |  | 12 tháng | 147606250
27 | SH11D | Diesel | Số pha máy phát điện: Máy phát 1 pha Kiểu động cơ của máy phát: Máy phát động cơ 4 thì Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Công suất liên tục: 8,8kVA Công suất tối đa: 10 kVA Điện áp: 220/240 V Hệ thống khởi động máy phát: Đề điện Công suất: 26HP Tốc độ quay: 3600 rpm - Hệ thống đánh lửa: Transistion. Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện: 68dB(A): Độ ồn tiêu chuẩn cách 6m8 Tần số máy phát điện: 50/60 HZ Nhiên liệu dùng cho máy phát: Diesel Dung tích bình nhiên liệu: 53 lít Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện:1474 X 698 X 869 Trọng lượng: 387kg Xuất xứ: Nhật Bản |  | 12 tháng | 164920000
28 | SH 15D | Diesel | Công suất liên tục (kVA)12 Công suất dự phòng (kVA)13 Xuất xứNhật Bản Thông số kỹ thuật Động cơSH15D Đầu phát Tần số50 HZ Điện thế220V/380V Hệ số công suất1 Lọc nhớt, lọc không khí Số xi lanh Hệ thống khởi độngĐề điện Buồng đốt Tách nước AVR Hệ thống làm mátlàm mát bằng gió Đường kính x khoảng chạy (mm) Tổng dung tích xi lanh (L) Nhiên liệu tiêu hao (l/h) Dài x rộng x cao (mm1440 x 630 x 815 mm Trọng lượng (kg)341 kg |  | 12 tháng | 211204000
29 | SHT15D | Diesel | *Máy 3 pha, Động cơ KUBOTA D1005 -Tần số 50/60 Hz -Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực -Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR -Công suất liên tục: 15 kVA -Công suất tối đa: 16 kVA -Điện áp: 220/380 V -Hệ số công suất: 0.8 -Kiểu động cơ 4 thì ,số xilanh 4 dung tích xilanh 1001CC -Công suất 26HP.Tốc độ quay 3600 rpm -Dung tích bình nhiên liệu 53L -Thời gian hoạt động liên tục 10,8h -Nhiên liệu Diezel -Độ ồn (cách xa 7m): 68 dB -Hệ thống khởi động: Đề điện. -Kích thước: 1477 x 698 x 871 mm -Trọng lượng: 387 kg -Đồng hồ báo điện áp:có -Đồng hồ đo dòng điện :có -Đồng hồ thời gian vận hành:có -Đèn cảnh báo gồm có 4 đèn -Cực đấu với ATS :có |  | 12 tháng | 211204000
30 | SHT25D | Diesel | Models (New): SHT25D - 20KVA Số pha: 3 pha Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz): 20 KVA Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz): 22 KVA Điện áp (V):220/380 Động cơ: KUBOTA Hệ thống khởi động: Đề điện Dung tích bình nhiên liệu (L): 72 Trọng lượng (kg): 540 Độ ồn [dB(A)/7m]: 66 Nhiên liệu: chạy Diesel Hệ thống làm mát: Bằng nước |  | 12 tháng | 250040000
31 | SHX 8000Di | Diesel | Models (New):SHX 8000DI Số pha: 1 pha Công suất định mức : 7,5 KVA Điện áp (V):220 Động cơ: KUBOTA Hệ thống khởi động: Đề điện Dung tích bình nhiên liệu : 25 Lít Trọng lượng : 288 Kg Độ ồn [dB(A)/7m]: 60 Có vỏ siêu chống ồn đồng bộ . Khởi động : Đề Điện . Thời gian hoạt động liên tục (h): 10.8 Mưc tiêu hao nhiên liêu: 1,85 Lít / h Nhiên liệu: chạy Diesel Hãng sản xuất : Elemax- Nhật Bản |  | 12 tháng | 190456000
| II. Máy phát điện Sawafuji |  |  |  |  | 0
1 | SH 6500- HAS | Xăng |  |  | 12 tháng | 43198400
2 | SH 7600- HAS | Xăng |  |  | 12 tháng | 45113600
3 | SH 25D - HA | Diesel |  |  | 12 tháng | 250040000
| III. Máy phát điện ANGEL |  |  |  |  | 0
1 | ANGEL-SHX 1000 - Y | Xăng | Xuất xứ: Japan Hãng sản xuất: Elemax Số pha: 1 Pha Nhiên liệu: Xăng Tần số: 50HZ Hệ thống khởi động: Băng tay |  | 12 tháng | 21280000
2 | SHX 2000 - Y | Xăng |  |  | 12 tháng | 23354800
IV. Máy phát hàn
1 | ELEMAX - SHW 190 - 2.0 KVA - 50 190A - NhËt |  | Model: SHW 190 Động cơ: GX390 Tần số (Hz): 50/60 Kiểu đầu phát: 2 cực, từ trường quay Số pha: 1 pha Công suất định mức (KVA): 2.0/3.0 Điện áp đầu ra (V): 220/110 Hệ số công suất cosf: 1.0 Phát hàn Kiểu chỉnh lưu: Sóng điện từ 6 pha chia đôi Dòng hàn định mức (3600v/phút): 140A – 26V Công suất phát hàn (A): 50 – 190 Chu kỳ hàn (%): 50 Đường kính que hàn (mm): 2.6 – 5.0 Dung tích xi lanh (CC): 389 Công suất tối đa (PS) (3600V/phút): 13 Hệ thống đánh lửa: Transistor Hệ thống báo dầu động cơ: Có Hệ thống khởi động: Mâm giật Kích thước : 679 x 511 x 490mm Trọng lượng: 88 kg Dung tích bình nhiên liệu (L): 17 Độ ồn cách 7m dB (A): 73 Sản xuất: Nhật Bản |  | 06 tháng | 60720000
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Huyndai
MÁY PHÁT ĐIỆN HUYNDAI
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Kiểu máy | Model | Thông số kỹ thuật | Nơi sản xuất | Đơn giá | Bảo hành
MÁY PHÁT ĐIỆN 3000 VÒNG/ PHÚT
1 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW Máy trần, giật nổ | HY2500L (2.0-2.2 KW) | - Model: HY2500L - Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 13L - Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L - Thời gian chạy liên tục: 24h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.1L/h (100%CS) - Đầu ra: 8.7A/230V/50Hz - Kích thước: 610x490x490 (mm) - Trọng lượng: 44 kg |  | 10500000 | 12 tháng
2 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW Máy trần, đề nổ | HY2500LE (2.0-2.2 KW) | - Model: HY2500LE - Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 13L - Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L - Thời gian chạy liên tục: 24h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.1L/h (100%CS) - Đầu ra: 8.7A/230V/50Hz - Kích thước: 610x490x490 (mm) - Trọng lượng: 49 kg |  | 11950000 | 12 tháng
3 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.5KW Máy trần, giật nổ | HY3100L (2.5-2.8KW) | - Model: HY3100L - Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 13L - Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L - Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.3L/h (100%CS) - Đầu ra: 10.9A/230V/50Hz - Kích thước: 610x490x490 (mm) - Trọng lượng: 46 kg |  | 11500000 | 12 tháng
4 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.5KW Máy trần, đề nổ | HY3100LE (2.5-2.8KW) | - Model: HY3100LE - Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 13L - Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L - Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.3L/h (100%CS) - Đầu ra: 10.9A /230V/50Hz - Kích thước: 610x490x490 (mm) - Trọng lượng: 51 kg |  | 14750000 | 12 tháng
5 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 5 KW Máy trần, đề nổ | HY7000LE (5.0-5.5 KW) | - Model: HY7000LE - Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 25L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 - Thời gian chạy liên tục: 18h (50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 2.9L/h(100%CS) - Đầu ra: 21.7A/230V/50Hz - Kích thước: 670x540x560 (mm) - Trọng lượng: 87Kg |  | 21200000 | 12 tháng
6 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 6 KW Máy trần, đề nổ | HY9000LE ( 6.0-6.5 KW) | - Model: HY9000LE - Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 25L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L - Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.1 L/h (100%CS) - Đầu ra: 26.1A/230V/50Hz - Kích thước: 670x540x560 (mm) - Trọng lượng: 88 kg |  | 22750000 | 12 tháng
7 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 7.5 KW Máy trần, 1 pha, đề nổ | HY10500LE (7.5-8.2KW) | - Model: HY10500LE - Công suất liên tục/tối đa: 7.5/8.2 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 25L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.4 L - Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.95 L/h (100%CS) - Đầu ra: 34.1A/230V/50Hz - Kích thước: 687x540x560 (mm) - Trọng lượng: 94 kg |  | 30650000 | 12 tháng
8 | MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 8.5 KW Máy trần, 1 pha, đề nổ | HY11500LE (8.5-9.5KW) 2 xi lanh | - Model: HY11500LE - Công suất liên tục/tối đa: 8.5/9.5 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 28L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L - Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 4.2 L/h (100%CS) - Đầu ra: 37A/230V/50Hz - Kích thước: 930x620x705 (mm) - Trọng lượng: 142 kg |  | 65400000 | 12 tháng
9 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Máy trần, đề nổ | DHY 6000LE (5.0-5.5 KW) | - Model: DHY6000LE - Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 14L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L - Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.62L/h(100%CS) - Đầu ra: 21.7A/230V/50Hz - Kích thước: 720x480x600 (mm) - Trọng lượng: 140 Kg |  | 27980000 | 12 tháng
10 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Vỏ chống ồn, đề nổ | DHY 6000SE (5.0-5.5 KW) | - Model: DHY6000SE - Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 15L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L - Thời gian chạy liên tục: 18h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.65L/h (100%CS) - Đầu ra: 21.7A/230V/50Hz - Kích thước: 920x520x740 (mm) - Trọng lượng: 170 Kg |  | 37500000 | 12 tháng
11 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 6.3 KVA Vỏ chống ồn, đề nổ | DHY 6000SE-3(5.0-5.5 KW) | - Model: DHY6000SE-3 (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 6.3/6.9 KVA - Dung tích bình nhiên liệu: 15L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L - Thời gian chạy liên tục: 18h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 1.65L/h(100%CS) - Đầu ra: 9.0A/400V/50Hz - Kích thước: 920x520x740 (mm) - Trọng lượng: 172 Kg |  | 37700000 | 12 tháng
12 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 9.0 KVA Máy trần, 1 pha, đề nổ | DHY12500LE (10-11Kw) | - Model: DHY12500LE - Công suất liên tục/tối đa: 10.0/11 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 28L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L - Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.65L/h(100%CS) - Đầu ra: 39.0A/230V/50Hz - Kích thước: 860x820x860 (mm) - Trọng lượng: 220 Kg |  | 90470000 | 12 tháng
13 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 9.0 KVA Máy trần, 3 pha, đề nổ | DHY1250LE-3 (10-11Kw) | - Model: DHY12500LE-3 - Công suất liên tục/tối đa: 12.5/13.7 Kva - Dung tích bình nhiên liệu: 28L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L - Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.65L/h(100%CS) - Đầu ra: 16.3A/400V/50Hz - Kích thước: 860x820x860 (mm) - Trọng lượng: 225 Kg |  | 100000000 | 12 tháng
14 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Vỏ chống ồn, 1 pha, đề nổ | DHY 12500LE(10-11 KW) | - Model: DHY12500SE - Công suất liên tục/tối đa: 10.0/11 Kw - Dung tích bình nhiên liệu: 60L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L - Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.8L/h (100%CS) - Đầu ra: 39A/230V/50Hz - Kích thước:1160x675x945 (mm) - Trọng lượng: 280 Kg |  | 104160000 | 12 tháng
15 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Vỏ chống ồn, 3 pha, đề nổ | DHY 12500SE-3(10-11 KW) | - Model: DHY12500SE-3 - Công suất liên tục/tối đa: 12.5/13.7 Kva - Dung tích bình nhiên liệu: 60L - Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L - Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS) - Tiêu hao nhiên liệu: 3.8L/h (100%CS) - Đầu ra: 16.3A/400V/50Hz - Kích thước:1160x675x945 (mm) - Trọng lượng: 300 Kg |  | 106200361 | 12 tháng
MÁY PHÁT ĐIỆN 1500 VÒNG / PHÚT
16 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 8KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY9KSEm(8-8,8KW) | - Model: DHY9KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 8/8.8 KW - Dòng điện/Điện thế: 36.4A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 42 lít - Trọng lượng: 480 Kg - KT: 1500 x 760 x 1090 (mm) - Động cơ: Model: HY380 • Số xi lanh: 3 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 1.93/3.85 L/h - Đầu phát: Model: 164B • Công suất liên tục: 8.4 KVA Phụ kiện chọn thêm: Tủ Hyundai ATS 50A |  | 195800000 | 12 tháng
17 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 10KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY11KSEm(10-11KW) | - Model: DHY11KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 10/11 KW - Dòng điện/Điện thế: 45.5A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 77.5 lít - Trọng lượng: 665 Kg - KT: 1950 x 900 x 1120(mm) - Động cơ: Model: HY480 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 2.5/4.95 L/h - Đầu phát: Model: 164C • Công suất liên tục: 11KVA Phụ kiện chọn thêm: Tủ Hyundai ATS 65A |  | 202500000 | 12 tháng
18 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 12KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY13KSEm(12,13.2KW) | - Model: DHY13KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 12/13.2 KW - Dòng điện/Điện thế: 54.5A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 77.5 lít - Trọng lượng: 760 Kg - KT: 1950 x 900 x 1120(mm) - Động cơ: Model: HY485 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 2.8/5.5 L/h - Đầu phát: Model: 164D • Công suất liên tục: 13KVA Phụ kiện chọn thêm: Tủ Hyundai ATS 80A |  | 208500000 | 12 tháng
19 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 16KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY18KSEm(16-17.6KW) | - Model: DHY18KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 16/17.6 KW - Dòng điện/Điện thế: 72.7A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 77.5 lít - Trọng lượng: 786 Kg - KT: 1950 x 900 x 1120 (mm) - Động cơ: Model: HY490 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 3.5/6.93 L/h - Đầu phát: Model: 184E • Công suất liên tục: 16.6KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 90A |  | 211200000 | 12 tháng
20 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 20KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY22KSEm(20-22KW) | - Model: DHY22KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KW - Dòng điện/Điện thế: 90.9A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 93 lít - Trọng lượng: 870 Kg - KT: 2200 x 950 x 1250(mm) - Động cơ: Model: HY4100 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 4.3/8.58 L/h - Đầu phát: Model: 184F • Công suất liên tục: 20KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 130A |  | 255300000 | 12 tháng
21 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 25KW với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY28KSEm(25-27.5KW) | - Model: DHY28KSEm - Công suất liên tục/tối đa: 25/27.5 KW - Dòng điện/Điện thế: 113.6A/220V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 93 lít - Trọng lượng: 1000 Kg - KT: 2200 x 900 x 1300(mm) - Động cơ: Model: HY4102 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 5.3/10.45 L/h - Đầu phát: Model: 184H • Công suất liên tục: 27.5KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 150A |  | 230000000 | 12 tháng
22 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 10KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 11KSE(10-11KVA) | - Model: DHY11KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 10/11 KVA - Dòng điện/Điện thế: 14.4A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 42 lít - Trọng lượng: 480 Kg - KT: 1500 x 763 x 1090 (mm) - Động cơ: Model: HY380 • Số xi lanh: 3 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 1.7/3.5 L/h - Đầu phát: Model: 164B • Công suất liên tục: 11KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 32A |  | 195800000 | 12 tháng
23 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 12KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 14KSE(13-14KVA) | - Model: DHY14KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 12.5/14 KVA - Dòng điện/Điện thế: 18A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 46 lít - Trọng lượng: 530 Kg - KT: 1630 x 760 x 1095 (mm) - Động cơ: Model: HY480 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 2.25/4.5 L/h - Đầu phát: Model: 164C • Công suất liên tục: 12.5KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 32A |  | 204240000 | 12 tháng
24 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 15KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 16KSE(15-17KVA) | - Model: DHY16KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 15/17 KVA - Dòng điện/Điện thế: 21.7A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 77.5 lít - Trọng lượng: 760 Kg - KT: 1950 x 900 x 1120 (mm) - Động cơ: Model: HY485 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 2.5/5 L/h - Đầu phát: Model: 164D • Công suất liên tục: 15KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 4 |  | 210272000 | 12 tháng
25 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 20KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 22KSE(20-22KVA) | - Model: DHY22KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KVA - Dòng điện/Điện thế: 28.9A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 77.5 lít - Trọng lượng: 786 Kg - KT: 1950 x 900 x 1120 (mm) - Động cơ: Model: HY490 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 3.15/6.3 L/h - Đầu phát: Model: 184E • Công suất liên tục: 23KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 40A |  | 230371000 | 12 tháng
26 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 25KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 28KSE(25-28KVA) | - Model: DHY28KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 25/28 KVA - Dòng điện/Điện thế: 36.1A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 93 lít - Trọng lượng: 870 Kg - KT: 2200x950x1250 (mm) - Động cơ: Model: HY4100 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 3.9/7.8 L/h - Đầu phát: Model: 184F • Công suất liên tục: 28KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 50A |  | 292300000 | 12 tháng
27 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 31KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 34KSE(31-34KVA) | - Model: DHY34KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 31.3/34.4 KVA - Dòng điện/Điện thế: 45.2A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 93 lít - Trọng lượng: 1000 Kg - KT: 2200 x 950 x 1250 (mm) - Động cơ: Model: HY4102 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 4.75/9.5L/h - Đầu phát: Model: 184G • Công suất liên tục: 31KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 80A |  | 280091000 | 12 tháng
28 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 40KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 45KSE(40-44KVA) | - Model: DHY45KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 40/44 KVA - Dòng điện/Điện thế: 57.7A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 93 lít - Trọng lượng: 1045 Kg - KT: 2200 x 950 x 1250 (mm) - Động cơ: Model: HY4105 • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 5.9/10.8 L/h - Đầu phát: Model: 184J • Công suất liên tục: 43KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 110A |  | 327000000 | 12 tháng
29 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 55KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 60KSE(55-61KVA) | - Model: DHY60KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 55/60.5 KVA - Dòng điện/Điện thế: 86.6A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 180 lít - Trọng lượng: 1090 Kg - KT: 2500 x 950 x 1250 (mm) - Động cơ: Model: HY4108ZD • Số xi lanh: 4 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 8.05/16.1 L/h - Đầu phát: Model: 224E • Công suất liên tục: 60KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 130A |  | 337997000 | 12 tháng
30 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 85KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 90KSE(81-90KVA) | - Model: DHY90KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 82/90 KVA - Dòng điện/Điện thế: 118.4A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 245 lít - Trọng lượng: 1530 Kg - KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY4M3L-D • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 9.8/19.6 L/h - Đầu phát: Model: 224G • Công suất liên tục: 85KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 180A |  | 402696000 | 12 tháng
31 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 100KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 110KSE(100-110KVA) | - Model: DHY110KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 100/110 KVA - Dòng điện/Điện thế: 144.3A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 245 lít - Trọng lượng: 1820 Kg - KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY6A3L-D • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 11.5/23 L/h - Đầu phát: Model: 274C • Công suất liên tục: 100KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 220A |  | 544000000 | 12 tháng
32 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 132KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 145KSE(132-145KVA) | - Model: DHY145KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 132/145 KVA - Dòng điện/Điện thế: 190.5A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 245 lít - Trọng lượng: 2080 Kg - KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY6M3L-DA • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 15/30 L/h - Đầu phát: Model: 274E • Công suất liên tục: 140KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 300A |  | 498629000 | 12 tháng
33 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 160KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 175KSE(159-175KVA) | - Model: DHY175KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 160/175 KVA - Dòng điện/Điện thế: 230.9A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 375 lít - Trọng lượng: 2450 Kg - KT: 3650 x 1150 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY6H3L-FA • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 20/40 L/h - Đầu phát: Model: 274F • Công suất liên tục: 160KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 300A |  | 624000000 | 12 tháng
34 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 182KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 200KSE(182-200KVA) | - Model: DHY200KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 182/200 KVA - Dòng điện/Điện thế: 262.7A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 375 lít - Trọng lượng: 2450 Kg - KT: 3650 x 1150 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY6M4L-D • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 23.8/47.5 L/h - Đầu phát: Model: 274G • Công suất liên tục: 182KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 400A |  | 686033000 | 12 tháng
35 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 200KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 220KSE(200-220KVA) | - Model: DHY220KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 200/220 KVA - Dòng điện/Điện thế: 288.7A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 375 lít - Trọng lượng: 2480 Kg - KT: 3650 x 1150 x 1700 (mm) - Động cơ: Model: HY6H4L-DA • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 25.7/51.4 L/h - Đầu phát: Model: 274H • Công suất liên tục: 200KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 400A |  | 702765000 | 12 tháng
36 | MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 250KVA với vỏ chống ồn đồng bộ | DHY 275KSE(250-275KVA) | - Model: DHY275KSE (3pha) - Công suất liên tục/tối đa: 250/275 KVA - Dòng điện/Điện thế: 360.9A/400V/ 50Hz - Tốc độ quay: 1500 vòng/phút - Bình nhiên liệu: 505 lít - Trọng lượng: 2810 Kg - KT: 3900 x 1300 x 2020 (mm) - Động cơ: Model: HY6S4L-FA • Số xi lanh: 6 • Tiêu hao nhiên liệu (50%/100% CS): 29.5/59 L/h - Đầu phát: Model: 274K • Công suất liên tục: 250KVA Phụ kiện chọn thêm:Tủ Hyundai ATS 500A |  | 810700000 | 12 tháng
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn

## Yamaha
MÁY PHÁT ĐIỆN HUYNDAI
Báo giá có hiệu lực từ ngày 19/06//2013 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước, mong Qúy khách hàng thông cảm.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
STT | Model | Nhiên liệu | Thông số kỹ thuật | Nơi sản xuất | Bảo hành | Đơn giá
1 | EF7200 | Phát Điện chạy xăng | Máy phát điện Yamaha EF7200 Loại: Không chổi than AC phát điện Số pha: 01 Điện áp định mức (V): 220 Tần số (Hz): 50 Công suất định mức (kVA): 5.0 Động cơ: MZ360: 4 thì OHV Làm mát bằng không khí Dung tích (Cm3): 358 Kích thước: L * W * H (mm): 670 x 535 x 565 Trọng lượng khô (kg): 84 Dung tích bình nhiên liệu (full) (l): 28 Giờ hoạt động: 12h Độ ồn (db A) (7m): 71 Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng | Trung Quốc | 12 tháng | 34243000
2 | EF3000IS | Phát Điện chạy xăng | Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 2.8 KVA –3.0 KVA Máy phát động cơ YAMAHA Máy phát động cơ 4 thì MZ175 Số pha 1 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát: Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 54.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC/DC Có Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu : 13.0 L Kích thước (DxRxC) mm:680x445x555 mm Trọng lượng (kg) 67 Hãng Sản xuất: YAMAHA Xuất xứ: Nhật bản Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 68750000
3 | EF6600E | Phát Điện chạy xăng có đề | Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 5.0 KVA – 5.5 KVA Máy phát động cơ YAMAHA Máy phát động cơ 4 thì MZ360 Số pha 1 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Giật nổ / đề nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 71.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC Có Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 25 L Kích thước (DxRxC) mm: 894x520x527 mm Trọng lượng (kg): 89 Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng
4 | EF1000IS | Phát Điện chạy xăng | Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 0.9 KVA – 1.0 KVA Máy phát động cơ YAMAHA Máy phát động cơ 4 thì MZ50 Số pha 1 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 48.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC/DC Có Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 2.5 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện 450x240x380 mm Trọng lượng (kg) 12.7 Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng
5 | EF12000E | Phát Điện chạy xăng | Model EF12000E Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 8.5 KVA – 10.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Đề nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 65dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC Có Nhiên liệu dùng cho máy phát Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 44 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện 826 x 611 x 771 mm Trọng lượng ( kg ) 141 Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật Bản |  | 12 tháng | LH
6 | EF2400IS | Phát Điện chạy xăng | Máy phát điện Yamaha EF2400IS Số pha máy phát điện: 1 pha Công suất máy phát điện: 2.0 KVA –2.4 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ175 Số pha: 1 Số xilanh: 2 Hệ thống khởi động máy phát: Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện: 54.5dB Tần số máy phát điện: 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt: Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC: Có Dung tích bình nhiên liệu: 6.0 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện:527x419x461 mm Trọng lượng ( kg ):33 Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 53130000
7 | EF1000FW | Phát Điện chạy xăng | Máy phát điện Yamaha EF1000iS Loại nhà máy điện: Xăng Số giai đoạn: 1 (220) Động cơ: Yamaha MZ80 Số xi lanh: 1 Số chu kỳ: 4 Loại làm mát: Không khí Thùng nhiên liệu: 3,6 l Thời gian hoạt động:6,9 giờ Loại máy phát điện: Đồng bộ Điện hoạt động: 700 W Mức độ tiếng ồn: 62 dB Bảo vệ quá tải: Có Số lượng ổ cắm 220:02 Kích thước (WxHxD): 401x420x298 mm Trọng lượng: 24 kg Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 13200000
8 | EF13000TE | Phát Điện chạy xăng | Số pha máy phát điện Máy phát 3 pha Công suất máy phát điện: 8.5 KVA – 10.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì Số pha 3 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Đề nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 74.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC Có Nhiên liệu dùng cho máy phát Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 44 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện 826 x 758 x 856 mm Trọng lượng ( kg ) 143 Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật Bản |  | 12 tháng | LH
9 | EF2000IS | Phát Điện chạy xăng sản xuất tại Nhật | Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 1.6 KVA –2.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ80 Số pha 1 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 51.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC Có Nhiên liệu dùng cho máy phát Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 4.2 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện 490 x 280 x 445 mm Trọng lượng ( kg ) 19.9 Xuất xứ Nhật Bản |  | 12 tháng | 36520000
10 | PL-00000208 EF2000IS | Phát điện chạy xăng sản xuất tại TQ | Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 1.6 KVA –2.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ80 Số pha 1 Số xilanh 2 Hệ thống khởi động máy phát Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện 51.5dB Tần số máy phát điện 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC Có Nhiên liệu dùng cho máy phát Máy phát sử dụng Xăng Dung tích bình nhiên liệu 4.2 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện 490 x 280 x 445 mm Trọng lượng ( kg ) 19.9 Xuất xứ Trung Quốc |  | 12 tháng | 25795000
11 | P506 EF2600FW | Phát Điện chạy xăng | Loại nhà máy điện: Xăng Số giai đoạn: 1 (220) Công suất động cơ: 171 cc Số chu kỳ: 4 Loại làm mát: Không khí Thùng nhiên liệu: 12 lít Thời gian hoạt động liên tục: 10,6 h Loại máy phát điện: Đồng bộ Không chổi điện : Có Lớp bảo vệ: IP23 Công suất định mức: 2 kW Mức độ tiếng ồn: 65 dB Kích thước (WxHxD): 510x425x415 mm Trọng lượng: 41 kg |  | 12 tháng | 13695000
12 | P568 EF2800_I | Phát Điện chạy xăng | Máy phát điện Yamaha EF2800I Loại nhà máy điện: Xăng, biến tần Số giai đoạn: 1 (220) Công suất động cơ: 171 cc Số chu kỳ: 4 Loại làm mát: Không khí Thùng nhiên liệu: 11,2 l Thời gian hoạt động tối đa: 17 giờ Công suất định mức: 2.50 kW Mức độ tiếng ồn: 60 dB Bảo vệ quá tải: Có Kích thước (WxHxD): 487x425x395 mm Trọng lượng: 29 kg Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 46057000
13 | P557 EF4000FW | Phát Điện chạy xăng không đề | Máy phát điện Yamaha EF4000FW Loại nhà máy điện Xăng Số giai đoạn: 1 (220) Động cơ: Yamaha MZ2502 Công suất động cơ: 251 cc Công suất động cơ: 8,5 hp Số chu kỳ: 4 Số vòng quay:3000 Loại làm mát: Không khí Thương hiệu của xăng: A-92 Thùng nhiên liệu: 18,5 l THời gian hoạt động: 11,4 h Loại máy phát điện: Đồng bộ Không chổi điện: Có Máy phát điện lớp bảo vệ:IP23 Điện hoạt động: 2.90 kW Mức độ tiếng ồn: 67 dB Bánh xe: Có Kích thước (WxHxD): 580x510x510 mm Trọng lượng: 58 kg Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 26548500
14 | P594 | Phát Điện chạy xăng YAMAHA_EF5200FW_ko đề | Máy phát điện Yamaha EF5200FW (giật nổ) Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 3.8 KVA – 4.5 KVA Máy phát động cơ 4 thì MZ360 Số xilanh: 2 Hệ thống khởi động máy phát: Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện: 71.0dB Tần số máy phát điện: 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt: Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC: Có Dung tích bình nhiên liệu: 25 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện: 670 x 510 x 527 mm Trọng lượng ( kg ): 79 Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 29150000
15 | P508 | Phát Điện chạy xăng YAMAHA_ET950 | Máy phát điện Yamaha ET950 Số giai đoạn: 1 (220) Công suất động cơ: 63 cc Số xi lanh 1 Số chu kỳ: 2 Loại làm mát: Không khí Thương hiệu của xăng: A-92 Thùng nhiên liệu: 4,2 l Thời gian hoạt động: 6,3 h Loại máy phát điện: Đồng bộ Lớp bảo vệ: IP23 Điện hoạt động: 650 W Mức độ tiếng ồn: 57 dB Kích thước (WxHxD): 365x376x308 mm Trọng lượng: 20 kg Hãng Sản xuất máy phát YAMAHA Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng |  | 12 tháng | 6820000
16 | P552 EF5200EFW | Phát Điện chạy xăng có đề | Số pha máy phát điện: Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 3.8 KVA – 4.5 KVA Kiểu động cơ của máy phát: Máy phát động cơ 4 thì MZ360 Số xilanh: 2 Hệ thống khởi động máy phát: Giật nổ Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện: 71.0dB Tần số máy phát điện: 50 Hz Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR Đồng hồ báo xăng, báo nhớt: Có Công tắc ngắt điện tự động AC / DC: Có Dung tích bình nhiên liệu: 25 L Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện: 670 x 510 x 527 mm Trọng lượng ( kg ): 79 |  | 12 tháng | 33000000
Các điều khoản thương mại
1. Gia trên đã bao gồm thuế VAT
2. Gía trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội 10Km
3. Chất lượng hàng hoá nguyên đai nguyên kiện mới 100%
4. Thời gian giao hàng ngay sau khi nhận đ¬ợc đơn đặt hàng
5. Thanh toán ngay sau khi giao hàng theo tỷ giá bán ra của thị tr¬ờng tự do tại thời điểm thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.35334096/97 (12 lines) Fax: 04.35334098 - HOT LINE : 090 176 6604 - 090 176 6605
Email: info@vidic.com.vn